| ##### ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu thuộc Trường Đại học Khoa học tự nhiên theo danh mục đính kèm.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tiếp nhận báo giá đồng thời theo 2 hình thức:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.

- Nhận qua email: Văn Thiên Diễm Quỳnh, diemquynhvanthien@gmail.com .

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h30 ngày 20 tháng 9 năm 2024 đến trước 09h30 ngày 25 tháng 9 năm 2024.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1.

- Địa điểm cung cấp: Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM và khu phố 6, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 60 ngày.

- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ủy nhiệm chi của Kho bạc Quận 5 TP.HCM

- Thành phần hồ sơ báo giá:

- Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

- Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật của mặt hàng báo giá và tài liệu liên quan (nếu có).

- Các thông tin khác:

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

- Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

| STT | Danh mục hàng hóa | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Ký mã hiệu/Nhãn hiệu | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ sản xuất) | Hãng sản xuất | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt hạt nhựa cho máy đùn | - Tốc độ nạp sợi nhựa đùn khoảng 1-2m/ phút - 1 line nhựa - Kích thước hạt nhựa chiều dài khoảng 1-2mm - Nhựa thường cắt là PE, PP, không phụ gia - Công suất khoảng 1-2kg/h |  |  |  | máy | 1 |
| 2 | Cân điện tử 2 số lẻ | Mức cân lớn nhất và độ đọc: 500g, 0.01g) |  | Trung Quốc |  |  | 1 |
| 3 | Cân điện tử 3 số lẻ | Mức cân lớn nhất và độ đọc: 500g, 0.001g) |  | Trung Quốc |  |  | 1 |
| 4 | Đồng hồ đo áp suất cho bình khí N2 |  |  | Trung Quốc |  |  | 1 |
| 5 | Đồng hồ đo áp suất cho bình khí O2 |  |  | Trung Quốc |  |  | 1 |
| 6 | Máy đo độ dẫn điện | model: S-611L |  | Trung Quốc | Peak Instrument | máy | 1 |
| 7 | Tủ lạnh sam sung 208L | model: Samsung Inverter 208 lít RT19M300BGS |  |  | Samsung | tủ | 1 |
| 8 | Trục quay dẫn hơi máy cô chân không EYELA |  |  |  |  |  | 1 |
| 9 | Cuvette Semi-micro cell, 10mm, 1400µL |  | 6040-OG 6040-10-10 |  | Hellma |  | 4 |
| 10 | Điện cực pH Thuye Tinh Cổng BNC |  | HI1131B |  | Hanna |  | 1 |
| 11 | Bình cầu cô quay 100mL DURAN® N29/32 |  |  |  | DURAN |  | 2 |
| 12 | Bình cầu 5000 mL DURAN® Round Bottom Flask, narrow neck, with beaded rim |  | 21 721 73 |  | DURAN |  | 1 |
| 13 | Phễu chiết quả lê, nút nút nhựa, khóa nhựa 2000ml |  |  | Germany | Biohall | Cái | 1 |
| 14 | Rổ chữ nhật 3T4 |  |  |  | Duy Tân | Cái | 20 |
| 15 | Hộp bầu nhựa Duy Tân, S6-1950mL |  |  |  | Duy Tân | Cái | 20 |
| 16 | Nhiệt kế điện tử Isolab -50oC đến 300 oC |  |  |  | Hanna | Cái | 1 |
| 17 | Ống nghiệm thuỷ tinh boro có nắp vặn trắng 16x100mm, 16x160mm ISOLAB - Đức 077.03 |  |  | Đức | Alwsci | Cái | 100 |
| 18 | Ống ly tâm Falcon 15mL |  |  |  | Flmedical | Gói | 4 |
| 19 | Bản mỏng pha thường F254 |  |  |  | Merck | Hộp | 10 |
| 20 | Silica gel 0.04-0.06 mm (230–400 mesh) sắc ký cột |  |  |  | Himedia | Chai/ 500g | 2 |
| 21 | VIAL nâu, Đựng Mẫu, Nắp Vặn 2ml |  |  |  | Alwsci | Hộp/100 cái | 2 |
| 22 | VIAL trắng, Đựng Mẫu, Nắp Vặn 2ml |  |  |  | Alwsci | Hộp/100 cái | 2 |
| 23 | VIAL trắng, Đựng Mẫu, Nắp Vặn 5ml |  |  |  | Alwsci | Cái | 100 |
| 24 | VIAL trắng, Đựng Mẫu, Nắp Vặn 20ml |  |  |  | Alwsci | Cái | 100 |
| 25 | Bình cô quay đáy tròn 2L, cổ 29/32 |  |  | Đức | Phoenix | Cái | 2 |
| 26 | Bình cô quay đáy tròn1L, cổ 29/32 |  |  | Đức | Phoenix | Cái | 1 |
| 27 | Máy đo pH |  |  |  | Hana Instrument |  | 1 |
| 29 | Cân phân tích 4 số nội chuẩn, 220g/0.0001g, FA2204N |  |  |  | Onelab |  | 2 |
| 30 | Micropipet hấp tiệt trùng 1 kênh 100-1000 uL |  |  |  | Phoenix Instrument |  | 6 |
| 31 | Thiết bị gia nhiệt bình cầu 5000 mL |  |  |  | Sci Finetech |  | 3 |
| 32 | Máy cô quay chân không RE100-S |  |  |  | DLAB |  | 1 |
| 33 | Bẫy hơi nước và dây nối chịu áp |  |  |  |  |  | 1 |
| 34 | Bơm hút chân không hãng Value V-I120SV |  |  |  | VALUE |  | 1 |
| 35 | Bơm chân không vòng nước SHZ-DIII |  |  |  |  |  | 1 |
| 36 | Bể điều nhiệt lạnh tuần hoàn DLSB-5/10 |  |  | Trung quốc |  |  | 1 |
| 37 | Máy khuấy từ gia nhiệt MSH380-Pro |  |  |  | Dlab |  | 2 |
| 38 | Máy cô quay chân không/Model:RE-100S |  |  |  | Phoenix Instrument |  | 1 |
| 39 | Bơm chân không - Model C410- Wiggens |  |  |  | Wiggens GmbH |  | 1 |
| 40 | Bộ chiết pha rắn 24 vị trí Blue-SPE24 |  |  | Trung quốc |  |  | 1 |
| 41 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Model: ARE Vỏ được: hợp kim nhôm phủ Epoxy Tốc độ khuấy : 1500 vòng/phút Nhiệt độ: Từ nhiệt độ phòng tới 370°C Mức độ bảo vệ: IP42 Đường kính đĩa gia nhiệt: 155mm Thể tích khuấy tối đa: 15 lít ( H2O ) Điện áp sử dụng: 230 / 50Hz Công suất: 630 W Kích thước (WxHxD): 165 x 115 x 280 mm Khối lượng: 2.6 kg |  | Italia | VELP ARE | Cái | 4 |
| 42 | Bể rửa siêu âm | - Công suất: Gia nhiệt (800W), Siêu âm (600W) - Nguồn điện áp: 220V - 240V / 50Hz - 60Hz - Dung tích: 30 lít - Tần số siêu âm: 40kHz - Chất liệu: Inox 304 - Kích thước: 550mm x 330mm x 320mm | 30L JPS-100A | Trung Quốc |  | Cái | 1 |
| 43 | - Máy bơm hút chân không 2 cấp. | Công suất: 500W Nguồn điện áp 220V Tốc độ hút: 252 lít/phút Dung tích dầu nhờn 540ml Đầu nối 1/4 inch, 3/8 inch Độ hút chân không 15 Micron Tốc độ vòng quay 2.880 vòng/phút Kích thước 160mm x 380mm x 285mm (Rộng x sâu x cao) Trọng lượng sản phẩm 14,8kg (Máy hút chân không điều hòa 2 cấp - META.vn) | Tasco TZ150TL-220 | Đài Loan‒Trung Quốc |  | cái | 2 |
| 44 | - Máy đồng hóa mẫu. | - Phạm Vi Tốc Độ và Điều Chỉnh Max. 27.000 vòng/phút (không tải), Vô cấp - Phạm Vi Làm Việc 1 ~ 2.500ml - Định Mức Động Cơ Công suất đầu vào: 300W, Đầu ra: 160W - Bộ Điều Khiển Bộ điều khiển pha tương tự - Thiết Bị An Toàn Bảo vệ quá nhiệt - Công Cụ Phân Tán Sử Dụng Stator Φ8mm “HT1008”, Stator Φ10mm “HT1010”, Stator Φ18mm “HT1018”, Stator Φ25mm “HT1025” - Chất Liệu Nhôm đúc và bộ phận ABS, Thép không gỉ Nhiệt Độ Cho Phép & Độ Ẩm Môi trường xung quanh +5 ~ 50oC, 85% - Kích Thước Cánh Tay Mở RộngΦ12,7×L250mm - Kích Thước & Trọng Lượng 60×75×h215mm, 2.5kg - Kích Thước Đóng Gói & Trọng Lượng 320×300×h190mm, 5 kg - Công Suất Tiêu Thụ 160W Nguồn Điện & Dây Cắm 1 Pha, AC 120V, 60Hz hoặc AC 230V, 50/60Hz | - DaiHan HG-15A-Set-A | Hàn Quốc |  | Cái | 1 |
| 45 | Cân phân tích điện tử 220g – 3 số lẻ | Nguồn điện: Nguồn adapter 9V200mAH hoặc pin sạc. Đơn vị cân: g, lb, oz, tlt, pcs… Chức năng: Cân cân, trừ bì, chuyển đổi đơn vị cân, đếm số lượng,cân nghành vàng…. Trọng lượng cân: 2.5kg | GS2203A | JAPAN | SHINKO | cái | 1 |
| 46 | Điện cực so sánh | RE-1B Reference electrode (Ag/AgCl) | 012167 | Nhật Bản | ALS | cái | 2 |
| 47 | Ống đựng điện cực | Sample holer/ALS: 012177/"đường kính 9 mm chiều dài 78 mm 2 cái/bộ" | 012177 | Nhật Bản | ALS | Bộ | 2 |

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá trúng thầu (VND) | Thời gian thực hiện gói thầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |