| ##### ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp Mua sắm hàng hóa hóa chất dụng cụ phục vụ giảng dạy và nghiên cứu cho Khoa Hóa học HKI năm học 2024-2025 theo danh mục đính kèm.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tiếp nhận báo giá đồng thời theo 2 hình thức:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.

- Nhận qua email: Cao Thị Kiều Oanh, ctkoanh@hcmus.edu.vn.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 17 tháng 9 năm 2024 đến trước 16h00 ngày 21 tháng 9 năm 2024.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1.

- Địa điểm cung cấp: Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM và khu phố 6, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 120 ngày.

- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.

- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ủy nhiệm chi của Kho bạc Quận 5 TP.HCM

- Thành phần hồ sơ báo giá:

- Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

- Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật của mặt hàng báo giá và tài liệu liên quan (nếu có).

- Các thông tin khác:

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

- Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

| STT | Danh mục hàng hóa | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Ký mã hiệu/Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Đơn vị tính | SL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn nâng 150x150 mm | Vật liệu: Thép không gỉ Kích thước: 150mmx150mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 1 |
| 2 | Bàn nâng 200x 200 mm | Vật liệu: Thép không gỉ Kích thước: 200 x 200mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 1 |
| 3 | Băng keo trong bản 5 cm | Cuộn: 50mm x 200yard |  |  | Việt Nam | ONELAB | Cuộn | 5 |
| 4 | Bẫy hơi nước | Vật liệu: Nhựa PP. Lưu lượng nước: ≥ 170 Lit/ giờ Áp suất nước: ≥1 bar |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 1 |
| 5 | Bếp điện đơn | Công suất: 1500W Kích thước mặt gia nhiệt: Ø180 mm Số vị trí đặt mẫu: 01 |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 1 |
| 6 | Bếp hồng ngoại | Công suất: 2000W Điện áp: 220V-50Hz Kích thước: 29 cm x 36 cm x 6,5 cm- 2,1kg |  |  | Việt Nam | Sunhouse | Cái | 3 |
| 7 | Bình cầu 100 ml đáy tròn cổ nhám 14/23 | Vật liệu: Thủy tinh ASTM E-438, Boro 3.3 Tiêu chuẩn: DIN 4797 & USP Chiều cao: 105 mm Đường kính: 64 mm |  |  | Ấn Độ | Biohall Germany | Cái | 1 |
| 8 | Bình cầu 50 ml đáy tròn cổ nhám 14/23 | Vật liệu: Thủy tinh ASTM E-438, Boro 3.3 Tiêu chuẩn: DIN 4797 & USP Chiều cao: 90 mm Đường kính: 51 mm |  |  | Ấn Độ | Biohall Germany | Cái | 1 |
| 9 | Bình cầu đáy tròn 250 ml | Vật liệu: Boro 3.3 Dung tích: 250 ml Đường kính: 85 mm Chiều cao: 144 mm |  |  | Trung Quốc | Duran | Cái | 1 |
| 10 | Bình định mức màu trắng 100 ml | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, nút nhựa Dung tích: 100 ml Class A |  |  | Trung Quốc | Isolab | Cái | 1 |
| 11 | Bình định mức màu trắng 1000 ml | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, nút nhựa Dung tích: 1000 ml Class A |  |  | Trung Quốc | Isolab | Cái | 1 |
| 12 | Bình định mức màu trắng 25 ml | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, nút nhựa Dung tích: 25 ml Class A |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 20 |
| 13 | Bình định mức màu trắng 250 mL | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, Class-A, nút nhựa PP Dung sai: ±0,15 ml Tiêu chuẩn DIN ISO 1042 |  |  | Ấn Độ | Biohall Germany | Cái | 20 |
| 14 | Bình định mức màu trắng 50 ml | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, nút nhựa Dung tích: 50 ml Class A |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 20 |
| 15 | Bình định mức màu trắng 10 ml | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3, nút nhựa Dung tích: 10 ml Class A |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 1 |
| 16 | Bình định mức màu trắng 10 ml USP | Vật liệu: Thủy tinh UPS, Boro 3.3, Class A Dung tích: 10 ml Dung sai: ±0,02 ml Tiêu chuẩn: ISO 1042 & UPS |  |  | Ấn Độ | Biohall Germany | Cái | 5 |
| 17 | Bình định mức màu trắng 5 ml USP | Vật liệu: Thủy tinh UPS, Boro 3.3, Class A Dung tích: 5 ml Dung sai: ±0,02 ml Tiêu chuẩn: ISO 1042 & UPS |  |  | Ấn Độ | Biohall Germany | Cái | 8 |
| 18 | Bình định mức màu trắng 500 ml | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, nút nhựa Dung tích: 500 ml Class A |  |  | Trung Quốc | Isolab | Cái | 1 |
| 19 | Bình định mức trắng 50 ml | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, nút nhựa Dung tích: 50 ml Class A |  |  | Trung Quốc | Isolab | Cái | 1 |
| 20 | Bình đo tỷ trọng 10 ml | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, Class A Dung tích: 10 ml Nút nhựa PTFE Tiêu chuẩn: DIN/ISO 3507 Dung sai: 1 ml |  |  | Ấn Độ | Biohall Germany | Cái | 5 |
| 21 | Bình đo tỷ trọng 25 ml | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Nút nhựa PTFE Tiêu chuẩn: DIN/ISO 3507 Dung sai: 2 ml |  |  | Ấn Độ | Biohall Germany | Cái | 20 |
| 22 | Bình nhiệt thủy phân 100 ml | Dung tích: 100 ml Vật liệu vỏ trong: Nhựa PTFE Vật liệu vỏ ngoài: Thép không gỉ Nhiệt độ an toàn: 230°C Áp lực: 3 Mpa |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 1 |
| 23 | Bình tam giác có vòi 250 ml | Vật liệu: Boro 3.3 Đường kính: 85 mm Chiều cao: 155 mm |  |  | Trung Quốc | Duran | Cái | 1 |
| 24 | Bình tam giác miệng hẹp 250 ml | Vật liệu: Boro 3.3 Đường kính: 85 mm Chiều cao: 145 mm |  |  | Trung Quốc | Duran | Cái | 1 |
| 25 | Bình tam giác nhám 100 ml, 14/23 | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Cao: 100 mm Đường kính: 64 mm DIN ISO 4797 |  |  | Ấn Độ | Biohall Germany | Cái | 1 |
| 26 | Bình tam giác nhám 250 ml, 29/32 | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Cao: 85 mm Đường kính: 10 mm DIN ISO 4797 |  |  | Ấn Độ | Biohall Germany | Cái | 1 |
| 27 | Bình tam giác nhám 50 ml, 14/23 | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Cao: 85 mm Đường kính: 51 mm DIN ISO 4797 |  |  | Ấn Độ | Biohall Germany | Cái | 1 |
| 28 | Bình tam giác thủy tinh miệng hẹp 100 ml | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3,3 Đường kính cổ: 22 mm Đường kính đáy: 64 mm Chiều cao: 105 mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 25 |
| 29 | Bình tam giác thủy tinh miệng hẹp 250 ml | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3,3 Đường kính cổ: 34 mm Đường kính đáy: 85 mm Chiều cao: 145 mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 25 |
| 30 | Bình tam giác thủy tinh miệng hẹp 500 ml | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3,3 Đường kính cổ: 34 mm Đường kính đáy: 105 mm Chiều cao: 180 mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 25 |
| 31 | Bình tam giác thủy tinh miệng rộng 100 ml | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Đường kính cổ: 34 mm Đường kính đáy: 64 mm Chiều cao: 105 mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 60 |
| 32 | Bình tam giác thủy tinh miệng rộng 50 ml | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Đường kính cổ: 34 mm Đường kính đáy: 51 mm Chiều cao: 85 mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 1 |
| 33 | Bình tam giác vòi 250 ml, nhám 29/32 | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Dung tích: 250 ml Cổ nhám: 29/32 |  |  | Ấn Độ | Biohall Germany | Cái | 1 |
| 34 | Bình tia 500 ml, miệng rộng | Dung tích: 500 ml Vật liệu: Nhựa PE Kiểu: Miệng rộng |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 41 |
| 35 | Bình tia acetone 500 ml | Dung tích: 500 ml Vật liệu: Nhựa LDPE, màu đỏ Kiểu: Miệng rộng |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 1 |
| 36 | Bình tia LDPE 500 ml, miệng hẹp | Dung tích: 500 ml Vật liệu: Nhựa LDPE Kiểu: Miệng hẹp |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 5 |
| 37 | Bình tia PP 500 ml | Vật liệu: Polypropylene Đường kính: 75 mm Chiều cao: 163 mm |  |  | Anh | Azlon | Cái | 15 |
| 38 | Bộ cối chày sứ Ø100 mm | Vật liệu: Sứ Đường kính cối: 100 mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 5 |
| 39 | Bộ điều khiển nhiệt độ -40 đến 90°C | Kích thước (mm): 77x35x77 Khoảng nhiệt độ hoạt động: -40-90°C Nhiệt độ hiển thị: -50-100°C Nguồn điện: 230VAC 50/60Hz |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 4 |
| 40 | Bộ giá đỡ cọc lớn | Vật liệu: Đế thép sơn tĩnh điện, trụ thép không gỉ Kích thước đế: 180x260 mm Kích thước trụ: 650x10 mm |  |  | Việt Nam | ONELAB | Cái | 1 |
| 41 | Bộ giá đỡ cọc nhỏ | Vật liệu: Đế thép sơn tĩnh điện, trụ thép không gỉ Kích thước đế: 130x200 mm Kích thước trụ: 500x10 mm |  |  | Việt Nam | ONELAB | Cái | 6 |
| 42 | Bộ muỗng cân | Vật liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 200 mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Bộ/ 3 cái | 8 |
| 43 | Bơm chân không | Max. flow rate (m3/h)/Lưu lượng( m3/giờ): 2,04 Max. flow rate (L/min)/Lưu lượng( Lít/phút): 34 Công suất: 80W Tốc độ motor (vòng/ phút): 1450 Đường kính ống dẫn khí (mm): 9 Độ ồn (dB): 60 Kích thước (mm): 310 x 152 x 165 |  |  | Trung Quốc | Wiggens | Cái | 1 |
| 44 | Buret thủy tinh khóa nhựa 25 ml | Vật liệu: Thủy tinh Khóa: Nhựa PTFE Thể tích: 25 ml Tiêu chuẩn: ISO 385 |  |  | Trung Quốc | Isolab | Cái | 1 |
| 45 | Buret thủy tinh trắng, khóa nhựa 25 ml | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3, khóa nhựa PTFE Dung tích: 25 ml Chia vạch: 0,1 ml Sai số: 0,05 ml DIN/ISO 385 and USP standard |  |  | Ấn Độ | Biohall Germany | Cái | 10 |
| 46 | Bút đo pH trong nước sạch | Thông số kỹ thuật: - Độ pH: Phạm vi đo: 0,00-14,00 pH Độ phân giải: 0,01 pH Độ chính xác (tại 25°C): ±0,2 pH Hiệu chuẩn: Tự động, 1 hoặc 2 điểm |  |  | Rumani | Hanna Instrument | Cái | 1 |
| 47 | Cân kĩ thuật điện tử 2 số lẻ 1000 gam | Khả năng cân: 1100 gam Độ phân giải: 0,01gam Mức cân tối thiểu: 0,04 gam Đĩa cân: 130 mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 3 |
| 48 | Cân kĩ thuật điện tử 2 số lẻ 220 gam | Phạm vi đo: 220g Kích thước đĩa cân: 145 mm Màn hình: LCD Sai số: ±0,02g Vật liệu đĩa cân: Thép không gỉ |  |  | Trung Quốc | OHAUS | Cái | 2 |
| 49 | Cân kĩ thuật điện tử 2 số lẻ 310 gam | Khả năng cân: 310 gam Độ phân giải: 0,01gam Mức cân tối thiểu: 0,04 gam Đĩa cân: 130 mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 4 |
| 50 | Can nhựa vuông 10 Lít | Vật liệu: HDPE Có nắp vặn và đệm TPE Dung tích: 10 Lít |  |  | Việt Nam | ONELAB | Cái | 3 |
| 51 | Can nhựa vuông 5 Lít | Vật liệu: HDPE Có nắp vặn và đệm TPE Dung tích: 5 Lít |  |  | Việt Nam | ONELAB | Cái | 20 |
| 52 | Cánh khuấy Teflon 6 mm, dài 350 mm | Cánh khuấy được phủ PTFE 4 cánh, đường kính cánh khuấy 65 mm, đường kính trục 6 mm, chiều dài 350 mm |  |  | Trung Quốc | Phoenix Instrument | Cái | 1 |
| 53 | Chai nhỏ giọt LDPE 125 ml | Vật liệu: LDPE Dung tích: 125 ml Nắp đậy có ống nhỏ giọt |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 150 |
| 54 | Chai nhỏ giọt LDPE 60 ml | Vật liệu: LDPE Dung tích: 60 ml Nắp đậy có ống nhỏ giọt |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 100 |
| 55 | Chai nhựa nâu HDPE 500 ml | Vật liệu: Nhựa HDPE Dung tích: 500 ml Nắp PP |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 1 |
| 56 | Chai nhựa trắng HDPE 500 ml | Vật liệu: Nhựa HDPE Dung tích: 500 ml Nắp PP |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 1 |
| 57 | Chai thủy tinh nút mài miệng hẹp màu trắng 30 ml | Vật liệu: Thủy tinh Đường kính cổ: 18 mm Đường kính thân: 40 mm Chiều cao: 76mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 1 |
| 58 | Chai thủy tinh nút mài miệng rộng màu nâu 60 ml | Vật liệu: Thủy tinh Đường kính thân: 46 mm Chiều cao: 85 mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 1 |
| 59 | Chai Vial nâu 5 ml | Vật liệu: Thủy tinh Dung tích: 5 ml Kích thước: 18x40 mm Đáy bằng |  |  | Trung Quốc | ALWSCI | Cái | 20 |
| 60 | Chai Vial trắng thủy tinh 2 ml | Vật liệu: thủy tinh Dung tích 2 ml Màu: Trắng |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Hộp/100 cái | 7 |
| 61 | Chén sứ nung có nắp đậy 100 ml | Vật liệu: Sứ chịu nhiệt Dung tích: 100 ml Đường kính: 63 mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 50 |
| 62 | Chén sứ nung có nắp đậy 40 ml | Vật liệu: Sứ Chiều cao: 42 mm Đường kính : 48 mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 10 |
| 63 | Cốc thủy tinh 1.000 ml | Vật liệu: Thủy tinh boro 3,3 Chiều cao: 145 mm Đường kính thân: 105 mm Độ dày: 2,2 mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 60 |
| 64 | Cốc thủy tinh 100 ml | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Chiều cao: 70 mm Đường kính thân: 50 mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 151 |
| 65 | Cốc thủy tinh 250 ml | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Chiều cao: 95 mm Đường kính thân: 70 mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 170 |
| 66 | Cốc thủy tinh 500 ml | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Chiều cao: 120 mm Đường kính thân: 85 mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 60 |
| 67 | Cối chày mã não 8 cm | Vật liệu: Mã não Đường kính cối: 8 cm Kích thước chày: 3 cm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 2 |
| 68 | Cột sắc ký 500 mmx10 mm | Vật liệu: thủy tinh Chiều dài: 500 mm Đường kính: 10 mm Nhám 29/32 Lọc xốp: G1 |  |  | Việt Nam | ONELAB | Cái | 1 |
| 69 | Cột sắc ký 500 mmx20 mm | Vật liệu: thủy tinh Chiều dài: 500 mm Đường kính: 20 mm Nhám 29/32 Lọc xốp: G1 |  |  | Việt Nam | ONELAB | Cái | 1 |
| 70 | Cột sắc ký 500 mmx30 mm | Vật liệu: thủy tinh Chiều dài: 500 mm Đường kính: 30 mm Nhám 29/32 Lọc xốp: G1 |  |  | Việt Nam | ONELAB | Cái | 1 |
| 71 | Cột sắc ký 500 mmx40 mm | Vật liệu: thủy tinh Chiều dài: 500 mm Đường kính: 40 mm Nhám 29/32 Lọc xốp: G1 |  |  | Việt Nam | ONELAB | Cái | 1 |
| 72 | Cột sắc ký 500 mmx50 mm | Vật liệu: thủy tinh Chiều dài: 500 mm Đường kính: 50 mm Nhám 29/32 Lọc xốp: G1 |  |  | Việt Nam | ONELAB | Cái | 1 |
| 73 | Cuvet nhựa 2ml | Vật liệu: Nhựa Polystyrene Dung tích: 2 ml |  |  | Ý | Flmedical | Hộp/100 cái | 2 |
| 74 | Cuvet thủy tinh đo quang phổ 10x10 mm | Vật liệu: thủy tinh Kích thước: 10 x 10 mm Dùng đo quang máy quang phổ |  |  | Trung Quốc | Phoenix Instrument | Cái | 6 |
| 75 | Đầu típ 5 ml | Dùng cho loại Tip EPPENDORF-OXFORD-BIOHIT-HTL từ 1 đến 5 ml |  |  | Ý | Flmedical | Gói/ 500 cái | 8 |
| 76 | Đệm tháp hấp thu, Raschig rings | Vật liệu: Thủy tinh borosilicate Kích thước: 6 mmx 6 mm x 1 mm |  |  | Singapor | Sigma- Aldrich | Gói | 1 |
| 77 | Dụng cụ hút chất lỏng, Micropipet hấp tiệt trùng 1 kênh 100-1000 µl | Độ chính xác ± %: 0,70 Hiển thị vạch chia <%: 0,25 Có thể hấp tiệt trùng |  |  | Trung Quốc | Phoenix Instrument Gmbh | Cái | 8 |
| 78 | Găng tay không bột size M | Chất liệu: Cao su tự nhiên Size M, Không bột chưa tiệt trùng. Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám. Màu trắng cao su tự nhiên |  |  | Việt Nam | Vglove | Hộp/50 đôi | 10 |
| 79 | Giá đỡ ống nghiệm inox 50 vị trí | Vật liệu: Thép không gỉ Khay 50 chỗ có đường kính 16mm |  |  | Việt Nam | ONELAB | Cái | 1 |
| 80 | Giá đỡ ống nghiệm nhựa 60 vị trí | Vật liệu nhựa PP, có thể hấp khử trùng Khay 60 chỗ có đường kính 16mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 2 |
| 81 | Giá đỡ vial 2 ml | Vật liệu: Nhựa PP 50 vị trí Màu: Xanh |  |  | Trung Quốc | ALWSCI | Cái | 1 |
| 82 | Giấy cân 10x10 cm | Vật liệu: Giấy Kích thước: 10 x10 cm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Hộp/100 tờ | 16 |
| 83 | Giấy cân 75x75 mm | Vật liệu: Giấy Kích thước: 75x75 mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 1 |
| 84 | Giấy lọc định tính 110 mm, chảy trung | Vật liệu: Cellulose Màu: Trắng Khối lượng riêng: 80g/m² Kích thước: Ø110 mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Hộp/100 tờ | 71 |
| 85 | Giấy lọc định tính 150 mm, chảy trung | Vật liệu: Cellulose Khối lượng riêng: 80g/m² Kích thước: Ø150 mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Hộp/100 tờ | 1 |
| 86 | Giấy lọc định tính 180 mm, chảy trung | Vật liệu: Cellulose Khối lượng riêng: 80g/m² Kích thước: Ø180 mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Hộp/100 tờ | 1 |
| 87 | Giấy lọc định tính chảy trung 60x60 cm | Vật liệu: Cellulose Màu: Trắng Kích thước: 60 x 60 cm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Tờ | 101 |
| 88 | Giấy pH 1-14 | Dãy so màu: 1-14 Tập: 80 test |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Tập | 940 |
| 89 | Hộp Petri thủy tinh 100x15 mm | Vật liệu: thủy tinh soda Đường kính/chiều cao: 100/15 mm |  |  | Czech | DINLAB Laboratory | Cái | 1 |
| 90 | Kẹp ba càng thép không gỉ | Vật liệu: Thép không gỉ Kiểu: 3 càng, 02 đầu khóa |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 13 |
| 91 | Kẹp Buret nhựa đôi | Kẹp Buret với khóa vặn ở giữa có khoản mở 14mm. |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 1 |
| 92 | Khóa đôi 16 mm | Vật liệu: Thép mạ Khoản mở: 16 mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 8 |
| 93 | Kim tiêm sắc ký 100µl | Dung tích: 100 µl Chiều dài kim: 51 mm Đường kính ngoài: 0,72 mm Đường kính trong: 0,37 mm |  |  | Mỹ | SGE | Cái | 1 |
| 94 | Màng Parafilm 10 cm x 38 m | Vật liệu: Giấy Parafilm Quy cách: 4 inches x 125 feet (10 cm x 38m) |  |  | Mỹ | Amcor | Cuộn | 4 |
| 95 | Dụng cụ đo EC/TDS/Nhiệt Độ Thang Thấp Trong Nước | Thông số kỹ thuật: Thang đo độ dẫn: 0 to 3999 μS/cm Độ phân giải độ dẫn: 1 μS/cm Độ chính xác độ dẫn: ±2% FS Thang đo TDS: 0 to 2000 ppm (mg/L) Độ phân giải TDS: 1 ppm (mg/L) Độ chính xác TDS: ±2% F.S. Thang đo Nhiệt độ: -5,0 to 105,0°C / 23,0 to 221,0°F Độ phân giải Nhiệt độ: 0,1°C / 0,1°F Độ chính xác Nhiệt độ: ±0,5°C /±1°F Điện cực: điện cực EC/TDS tích hợp cảm biến nhiệt độ, cổng DIN và cáp 1m (bao gồm) Pin: (1,5V AAA / khoảng 500 giờ sử dụng liên tục |  |  | Rumani | Hanna Instrument | Cái | 1 |
| 96 | Dụng cụ đo pH/EC/TDS/Nhiệt độ | Dải đo: Đo độ pH 0,0 đến 14,0 pH EC (0 đến 1999 µS/cm) TDS (0 đến 1999 mg/L) Đo nhiệt độ 0 đến 60 độ C Độ chính xác: pH: ±0,1 pH EC: ±2% toàn thang đo TDS: ±2% toàn thang đo Nhiệt độ: ±0,5°C |  |  | Rumani | Hanna Instrument | Cái | 1 |
| 97 | Dụng cụ đo pH/ORP/Nhiệt Độ Để Bàn | Thông số kỹ thuật: Thang đo - pH: -2,00 đến 16,00 pH - ORP: ±399,9 mV; ±2000 mV - Nhiệt độ: -20,0 đến 120,0°C Độ phân giải - pH: 0,01 pH - ORP: 0,1 mV; 1 mV - Nhiệt độ: 0,1°C Độ chính xác - pH: ±0,01 pH - ORP: ±0,2 mV (±399,9 mV); ±1 mV (±2000 mV) - Nhiệt độ: ±0,4°C Hiệu chuẩn pH - Tự động, 1 hoặc 2 điểm với 5 giá trị đệm (pH 4,01; 6,86; 7,01;9,18; 10,01) Bù nhiệt - Tự động hoặc bằng tay -20 đến 120°C Điện cực pH - Tthân thủy tinh, cổng kết nối BNC, cáp 1m Điện cực ORP: Tương thích điện cực ORP có cổng kết nối BNC (mua riêng) Điện cực nhiệt độ: với cáp 1m Trở kháng đầu vào: 10^12 Ohm Nguồn điện: adapter 12 VDC Môi trường: 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% không ngưng tụ |  |  | Rumani | Hanna Instrument | Cái | 2 |
| 98 | Dụng cụ khuấy từ gia nhiệt | Cung cấp bao gồm + Máy chính+ dây nguồn + Giá đỡ sensor nhiệt độ + Sensor nhiệt độ PT1000-A + Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh/Việt Mô tả thiết bị : - Bề mặt đặt mẫu: glass ceramic (gốm thủy tinh) - Kích thước bề mặt: 184 x 184 mm - Động cơ DC - Công suất gia nhiệt : 1000 W - Thể tích khuấy : 10 lít (H2O) - Kích cỡ cá từ (max) : 80 mm - Tốc độ khuấy : 100 - 1500 rpm - Màn hình hiển thị: LED - Phạm vi nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường +5 °Cđến 550 °C - Nhiệt độ an toàn cố định là 580 ° C - Cảm biến nhiệt PT1000 - Nguồn điện : 200V-240V, 50/60Hz, 1050W |  |  | Trung Quốc | Phoenix Instrument | Cái | 1 |
| 99 | Dụng cụ khuấy từ gia nhiệt | Thông số kỹ thuật: - Đĩa đặt mẫu: Bề mặt sứ - Kích thước đĩa: Ø 135 - Công suất gia nhiệt: 500 W - Thể tích khuấy: 3 lít (H2O) - Kích cỡ cá từ (max): 50 mm - Tốc độ khuấy: 200 - 1.500 vòng/phút - Màn hình hiển thị tốc độ khuấy / nhiệt độ: LED - Phạm vi nhiệt độ: môi trường xung quanh +5 đến 280°C, - Nhiệt độ an toàn: 320°C - Nhiệt độ chính xác: 1°C - Đầu nối PT1000 - Nguồn điện: 200-240V |  |  | Trung Quốc | Phoenix Instrument | Cái | 1 |
| 100 | Nắp vial 2 mL đệm PTFE | Vật liệu: Nhựa PP Kích thước: 9 mm Đệm: PTFE đỏ/ silicon trắng |  |  | Trung Quốc | ALWSCI | Gói/ 100 cái | 9 |
| 101 | Nhiệt kế bỏ túi không dây | Thông số kỹ thuật: Phạm vi nhiệt độ: -50,0-150,0°C Độ phân giải: 0,1°C Độ chính xác: ±0,2°C (-30-120°C) ±0,3°C (outside: -50,0 đến -30,0 ºC và 120,0 đến 150,0 ºC) Đầu dò: Bằng thép không gỉ |  |  | Rumani | Hanna Instrument | Cái | 5 |
| 102 | Nhiệt kế thân rượu 150°C | Vật liệu: Thủy tinh Loại: Nhiệt kết thân rượu -20oC - 150oC |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 6 |
| 103 | Nhíp 16 cm | Vật liệu: Thép không gỉ Kiểu: Thẳng Kích thước: Dài 160 mm |  |  | Việt Nam | ONELAB | Cái | 5 |
| 104 | Nút cao su số 7 | Vật liệu: Cao su Kích thước: 30 x 37 x 30 mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 1 |
| 105 | Nút cao su số 8 | Vật liệu: Cao su Kích thước: 33 x 41 x 30 mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 1 |
| 106 | Nút silicone số 6 | Vật liệu: Silicone Kích thước: 26 x 32 x 28 mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 1 |
| 107 | Nút thủy tinh lục giác 14/23 | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Nhám: 14/23 Tiêu chuẩn: DIN 12252 |  |  | Ấn Độ | Biohall Germany | Cái | 4 |
| 108 | Nút thủy tinh lục giác 29/32 | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Nhám: 29/32 Tiêu chuẩn: DIN 12252 |  |  | Ấn Độ | Biohall Germany | Cái | 1 |
| 109 | Ống đong nhựa 100 ml, vạch khắc nổi | Vật liệu: Nhựa PP Dung tích: 100 ml Class A |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 60 |
| 110 | Ống đong nhựa 100ml, vạch xanh | Vật liệu: Nhựa PP Đế ngũ giác Dung tích: 100ml Class A |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 20 |
| 111 | Ống đong nhựa 25 ml, vạch khắc nổi | Vật liệu: Nhựa PP Dung tích: 25 ml Class A |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 1 |
| 112 | Ống đong nhựa 250 ml, vạch khắc nổi | Vật liệu: Nhựa PP Đế ngũ giác Dung tích: 250ml Class A |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 20 |
| 113 | Ống đong nhựa 500 ml, vạch khắc nổi | Vật liệu: Nhựa PP Dung tích: 500 ml Class A |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 21 |
| 114 | Ống đong thủy tinh 10 ml | Vật liệu: Thủy tinh Đế tròn Dung tích: 10 ml |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 81 |
| 115 | Ống đong thủy tinh 25 ml | Vật liệu: Thủy tinh Đế tròn Dung tích: 25 ml |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 1 |
| 116 | Ống đong thủy tinh 50 ml | Vật liệu: Thủy tinh Đế tròn Dung tích: 50 ml |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 30 |
| 117 | Ống hút mẫu 150 mm, Pasteur pipettes | Vật liệu: Thủy tinh Kích thước: 150 mm Dung tích: 2 ml |  |  | Đức | Hirschman | Hộp/250 cái | 1 |
| 118 | Ống hút mẫu 230 mm, Pasteur pipettes | Vật liệu: Thủy tinh Kích thước: 230 mm Dung tích: 2 ml |  |  | Đức | Hirschman | Hộp/250 cái | 5 |
| 119 | Ống hút mẫu, pipette 10ml | Vật liệu: Thủy tinh, class A Dung tích: 10ml ISO 648 và DIN 12687 |  |  | Trung Quốc | Isolab | Cái | 11 |
| 120 | Ống hút mẫu, pipette 1ml | Vật liệu: Thủy tinh Dung tích: 1ml ISO 648 và DIN 12687 |  |  | Trung Quốc | Isolab | Cái | 10 |
| 121 | Ống hút mẫu, pipette 2ml | Vật liệu: Thủy tinh Dung tích: 2ml ISO 648 và DIN 12687 |  |  | Trung Quốc | Isolab | Cái | 10 |
| 122 | Ống hút mẫu, pipette 5ml | Vật liệu: Thủy tinh Dung tích: 5ml ISO 648 và DIN 12687 |  |  | Trung Quốc | Isolab | Cái | 11 |
| 123 | Ống nghiệm, 16x100 | Vật liệu: ASTM E-438 Type-1 Class A, Thủy tinh Boro 3.3 Dung tích: 14 ml Đường kính: 16 mm Cao: 100 mm |  |  | Ấn Độ | Biohall Germany | Cái | 801 |
| 124 | Ống nhỏ giọt nhựa, Pipett Pastur 3ml | Vật liệu: Nhựa PE Dung tích: 3ml |  |  | Ý | Flmedical | Hộp/500 cái | 2 |
| 125 | Ống sinh hàn bóng 300mm, cổ nhám 14/23 | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3,3 Chiều dài: 300mm Cổ nhám 2 đầu 14/23 |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 2 |
| 126 | Ống sinh hàn thẳng 250 mm, cổ nhám 14/23 | Vật liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Tổng chiều dài: 250 mm Cổ nhám 2 đầu 14/23 |  |  | Việt Nam | ONELAB | Cái | 1 |
| 127 | Ống thủy tinh chữ L 200 mm | Vật liệu: Thủy tinh Chiều ngang: 70 mm Chiều dài: 200 mm Đường kính ngoài: 8 mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 1 |
| 128 | Ống thủy tinh hình vuông 9x9 cm | Vật liệu: Thủy tinh Kích thước: 90 x 90 mm Đường kính ngoài: 8 mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 1 |
| 129 | Ống thủy tinh thẳng 30 cm | Vật liệu: Thủy tinh Chiều dài: 300 mm Đường kính ngoài: 8 mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 1 |
| 130 | Pasteur pipette 150 mm | Vật liệu: Thủy tinh Chiều dài: 150 mm ISO 7712 |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Hộp/250 cái | 4 |
| 131 | Phễu chiết 50 ml, khóa PTFE | Vật liệu: Thủy tinh Boro, nút nhựa Dung tích: 50 ml Nhám: 19/26 Khóa PTFE |  |  | Trung Quốc | Isolab | Cái | 1 |
| 132 | Phễu chiết quả lê 100 ml, khóa PTFE | Vật liệu: Thủy tinh DIN ISO 3585, Boro 3.3, nút nhựa PE Nhám: 19/26 Đrường kính đầu ra: 2,5 mm Khóa PTFE Tiêu chuẩn DIN 4800 |  |  | Ấn Độ | Biohall Germany | Cái | 3 |
| 133 | Phễu chiết quả lê 250 ml, khóa PTFE | Vật liệu: Thủy tinh DIN ISO 3585, Boro 3.3, nút nhựa PE Đrường kính đầu ra: 4 mm Nhám: 29/32 Khóa PTFE |  |  | Ấn Độ | Biohall Germany | Cái | 3 |
| 134 | Phễu chiết quả lê 50 ml, khóa PTFE | Vật liệu: Thủy tinh DIN ISO 3585, Boro 3.3, nút nhựa PE Nhám: 19/26 Đrường kính đầu ra: 2,5 mm Khóa PTFE |  |  | Ấn Độ | Biohall Germany | Cái | 1 |
| 135 | Phễu lọc xốp 125ml | Vật liệu: Thủy tinh Dung tích: 125ml Lỗ lọc:G3, 15-40µm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 1 |
| 136 | Phễu lọc xốp 80 ml-G4 | Vật liệu: ASTM E-438, TYPE-1, thủy tinh Boro 3.3 Lỗ lọc: 5 - 15 μm Đường kính: 40 mm |  |  | Ấn Độ | Biohall Germany | Cái | 2 |
| 137 | Phễu nhựa 75 mm | Vật liệu: Nhựa PP Đường kính: 75mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 1 |
| 138 | Phễu sứ buchner 60 mm | Vật liệu: Sứ Đường kính: 60mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 2 |
| 139 | Phễu thủy tinh 100 mm | Vật liệu: Thủy tinh boro 3.3 Đường kính: 100 mm Đường kính cuốn phểu: 13 mm Dài: 100 mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 1 |
| 140 | Phin lọc PTFE Hydrophilic(Ưa Nước) 25 mm 0,45 µm | Vật liệu màng lọc: PTFE Hydrophilic Đường kính: 25 mm Kích thước lỗ lọc: 0,45 µm |  |  | Trung Quốc | ALWSCI | Hộp/100 cái | 1 |
| 141 | Pipet bầu 10 ml | Vật liệu: Thủy tinh soda Dung tích: 10 ml Dung sai: ±0,020 ml |  |  | Czech | DINLAB Laboratory | Cái | 5 |
| 142 | Pipet bầu 10ml | Vật liệu: Thủy tinh Dung tích: 10ml Tiêu chuẩn: ISO 648 và DIN 12687 |  |  | Trung Quốc | Isolab | Cái | 1 |
| 143 | Pipet bầu 5ml | Vật liệu: Thủy tinh Dung tích: 5ml Tiêu chuẩn: ISO 648 và DIN 12687 |  |  | Trung Quốc | Isolab | Cái | 1 |
| 144 | Pipet thẳng 10 ml | Vật liệu: Thủy tinh soda Dung tích: 10 ml Dung sai: ±0,050 ml |  |  | Czech | DINLAB Laboratory | Cái | 5 |
| 145 | Pipet thẳng 5 ml | Vật liệu: Thủy tinh soda Dung tích: 5 ml Dung sai: ±0,030 ml |  |  | Czech | DINLAB Laboratory | Cái | 5 |
| 146 | Quả bóp cao su 30 ml | Vật liệu: Cao su Dung tích hút: 30 ml |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 74 |
| 147 | Quả bóp cao su nhỏ màu đỏ | Vật liệu: Cao su Màu: Đỏ |  |  | Việt Nam | ONELAB | Cái | 300 |
| 148 | Quả bóp silicon 2 ml | Vật liệu: Silicon Dung tích hút: 2 ml |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 190 |
| 149 | Thanh khuấy từ 6 x 30 mm | Vật liệu: Thép từ tính bọc PTFE Kích thước: 6 x 30 mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 26 |
| 150 | Thanh khuấy từ 6x 20 mm | Vật liệu: Thép từ tính bọc PTFE Kích thước: 6x20 mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 25 |
| 151 | Thanh khuấy từ 6x15 mm | Vật liệu: Thép từ tính bọc PTFE Kích thước: 6x15 mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 10 |
| 152 | Thanh khuấy từ 8 x 40 mm | Vật liệu: Thép từ tính bọc PTFE Kích thước: 8 x 40 mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 8 |
| 153 | Thanh khuấy từ Ovan 20 mm | Vật liệu: Thép từ tính bọc PTFE Kích thước: 08x20 mm Hình dạng: Hình Ovan |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 11 |
| 154 | Thanh khuấy từ Ovan 30 mm | Vật liệu: Thép từ tính bọc PTFE Kích thước: 10x30 mm Hình dạng: Hình Ovan |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 5 |
| 155 | Thìa inox 2 đầu dẹp 210mm | Vật liệu: Thép không gỉ Dài: 210 mm Chống hóa chất và ăn mòn |  |  | Trung Quốc | Isolab | Cái | 1 |
| 156 | Thìa micro 210mm | Vật liệu: Thép không gỉ AISI 304 Dài: 210 mm Chống hóa chất và ăn mòn. |  |  | Trung Quốc | Isolab | Cái | 1 |
| 157 | Thìa múc hóa chất 2 đầu tròn 200 mm | Vật liệu: Thép không gỉ Dài: 200 mm Kiểu: 2 đầu tròn |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 1 |
| 158 | Ampe kìm đo dòng AC/DC | Thông số kỹ thuật: - Đo điện áp DC (V): 0,5V - 600V / 0,5% + 3 - Đo điện áp AC (V): 0,01V – 600V / 0,8 % + 5 |  |  | Trung Quốc | APECH | Cái | 1 |
| 159 | Băng keo trong bản 5 cm | Cuộn: 50mm x 200yard |  |  | Việt Nam | Thiên Long | Cuộn | 5 |
| 160 | Bao đựng rác cỡ đại | Size sản phẩm: đại, 780 x 900 mm Sản phẩm có màu đen, thân thiện với môi trường Sản phẩm gồm 3 cuộn, tổng trọng lượng 1kg |  |  | Việt Nam | Đại Hoàng Nguyên | kg | 10 |
| 161 | Bộ định tuyến mở rộng | Tốc độ dữ liệu: 802.11a: Tối đa 54 Mbps 802.11b: Tối đa 11 Mbps 802.11g: Tối đa 54 Mbps |  |  | Đài Loan | ASUS | Bộ | 3 |
| 162 | Bóng đèn 14W | Công suất: 14W Độ sáng: 840 lm Màu ánh sáng: 3000K/ 6500K |  |  | Việt Nam | Philips Lighting | Cái | 15 |
| 163 | Bột giặt tinh dầu thơm tinh tế 4,3kg | Hoạt chất làm sạch nguồn gốc thiên nhiên, thân thiện hơn với môi trường. |  |  | Việt Nam | OMO comfort | Gói/4,3 kg | 2 |
| 164 | Bút bi 0,7mm | Đường kính viên bi: 0,7 mm Trọng lượng: 11 gram |  |  | Việt Nam | Thiên Long | Cái | 10 |
| 165 | Bút lông viết bảng màu xanh | Bề rộng 2 nét viết: 0,8 mm & 6 mm Màu mực: Xanh Loại: Viết bảng trắng có thể xóa |  |  | Việt Nam | Thiên Long | Cái | 30 |
| 166 | Cây lau nhà vắt trợ lực tròn | Thân cây inox dài 1,5m, đầu lau tự vắt tròn |  |  | Việt Nam | Phúc Thịnh | Cái | 3 |
| 167 | Chì hàn | Cuộn có trọng lượng: 100g Đường kính dây: 0,8mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cuộn/100 gam | 2 |
| 168 | Chổi bông cỏ quét nhà | Chổi bông cỏ (hay còn gọi là chổi đót, chổi quét nhà, chổi bông sậy, chổi chít) thuộc dòng chổi cuốn dây kẽm, có bọc nhựa, đầu lót dây nilon màu để làm tay cầm và tạo thẩm mỹ. Kích thước: dài 63cm x rộng 25cm. |  |  | Việt Nam | Phúc Thịnh | Cái | 2 |
| 169 | Công tắc ON-OFF 3A 2 chân | Công tắc on-off 2 chân có kích thước mini dễ dàng lắp đặt. 3A-250VAC 6A-125VAC |  |  | Việt Nam | Tuyết Nga | Cái | 30 |
| 170 | Đầu Banana 4 mm cực dương CAT3 hàn dây 32A 600V màu đỏ | Loại: cực dương Đường kính trong: 4 mm Màu sắc: Đỏ Điện áp định mức: 600V |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 100 |
| 171 | Dây điện đôi 2x30 mm | Loại: Dây đôi 2 lõi Tiết diện: 2x1,5 mm2 Chất liệu: Ruột đồng, dây điện bọc nhựa |  |  | Việt Nam | Cadivi | Cuộn/100 mét | 1 |
| 172 | Dây đồng 1mm | Chất liệu: Đồng bọc cách điện, nguyên chất. Đường kính dây: 1mm |  |  | Việt Nam | Triệu Vũ | kg | 1 |
| 173 | Đèn Led 5W | Quang thông: 450 lm Tuổi thọ bóng: 30,000 giờ Điện áp: 100-240VAC |  |  | Việt Nam | MPE Lighting | Cái | 15 |
| 174 | Đồng hồ vạn năng điện tử | Màn hình 2.000 count Được bảo vệ bằng cầu chì lên tới 10A Điện áp DC : 0-200mV/2V/20V/200V/1000V ± 0,8% Điện áp AC : 0-200mV/2V/20V/200V/750V ± 1,5% |  |  | Đài Loan | WELLINK | Cái | 15 |
| 175 | Găng tay cao su | Size M: Dài 36 cm x rộng 21 cm chất liệu: Cao su tự nhiên 100% |  |  | Việt Nam | Beigl | Đôi | 10 |
| 176 | Găng tay không bột size M | Chất liệu: Cao su tự nhiên Size M, Không bột chưa tiệt trùng. Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám. Màu trắng cao su tự nhiên |  |  | Việt Nam | Vglove | Hộp/50 đôi | 10 |
| 177 | Găng tay nitrile size L | Chất liệu: Nitrile Size L, Không bột chưa tiệt trùng. Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám.; Màu xanh |  |  | Việt Nam | Vglove | Hộp/50 đôi | 7 |
| 178 | Găng tay nitrile size M | Chất liệu: Nitrile Size M, Không bột chưa tiệt trùng. Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhám.; Màu xanh |  |  | Việt Nam | Vglove | Hộp/50 đôi | 5 |
| 179 | Ghế nhựa vuông | Vật liệu: nhựa Kích thước (Dài, rộng, cao) : 35 x 35 x 46 cm |  |  | Việt Nam | Duy Tân | Cái | 10 |
| 180 | Giấy A4 70gsm | Chất lượng: Giấy trắng đẹp, láng, mịn Quy cách: Khổ A4 (500sheets/Ream) Định lượng: 70gsm |  |  | Việt Nam | Double A | Thùng/5 rem | 20 |
| 181 | Giấy cuộn vệ sinh | Dạng cuộn, 2 lớp day |  |  | Việt Nam | An An | Cuộn | 60 |
| 182 | Giấy dán nhãn | Kích thước: 37 x 96 mm Tạo tem in giá, làm dấu, bìa nhãn bưu phẩm, hàng hóa ứng dụng trong các hoạt động công nghiệp sản xuất |  |  | Việt Nam | Tomy | Xấp/ 8 tờ | 6 |
| 183 | Hồ nước dán giấy | Dạng keo lỏng Mùi dễ chịu không gắt. Chất keo có độ đặc vừa, mau khô, độ kết dính tốt |  |  | Việt Nam | Thiên Long | Cái | 10 |
| 184 | Hộp điện trở kháng điện trở 0-9999,9 Ohm | Điện trở: 0-9999,9 Ohm Chất liệu: Nhựa Màu: Đen |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 8 |
| 185 | Kệ kiểu 4 ngăn | Vật liệu: nhựa PP Kích thước: 44 x 30 x 81,5 cm Màu sắc Đỏ, Dương, Lá |  |  | Việt Nam | Duy Tân | Cái | 1 |
| 186 | Kệ lớn 4 ngăn có bánh xe | Vật liệu: nhựa PP Kích thước: 63,5 x 40 x 105 cm Màu sắc: Đỏ, Lá, Dương |  |  | Việt Nam | Duy Tân | Cái | 1 |
| 187 | Kéo thẳng, 2 đầu nhọn | Vật liệu: Thép không gỉ Kiểu: thẳng Kích thước: dài 210mm |  |  | Việt Nam | Thiên Long | Cái | 8 |
| 188 | Kẹp bướm 15 mm | Kẹp bướm 15 mm là vật dụng thông dụng trong mọi văn phòng giúp cho sắp xếp giấy tờ, tài liệu gọn gàng hơn. |  |  | Việt Nam | Echo | Hộp/12 cái | 5 |
| 189 | Kẹp bướm 25 mm | Kẹp bướm 25 mm là vật dụng thông dụng trong mọi văn phòng giúp cho sắp xếp giấy tờ, tài liệu gọn gàng hơn. |  |  | Việt Nam | Echo | Hộp/12 cái | 6 |
| 190 | Kẹp bướm 32 mm | Kẹp bướm 32 mm là vật dụng thông dụng trong mọi văn phòng giúp cho sắp xếp giấy tờ, tài liệu gọn gàng hơn. |  |  | Việt Nam | Echo | Hộp/12 cái | 6 |
| 191 | Khăn lau tay Cotton 30 cm | Vật liệu: Cotton thấm hút tốt Kích thước: 300x300 mm |  |  | Việt Nam | Sai Gon Coop | Kg | 2 |
| 192 | Khẩu trang than hoạt tính | Khẩu trang than hoạt tính (4 lớp) Nguyên liệu vải không dệt tẩm than hoạt tính chất lượng cao, bảo vệ hữu hiệu trong môi trường khói, bụi, hóa chất, mùi ô nhiễm. |  |  | Việt Nam | Thời Thanh Bình | Hộp/ 50 cái | 4 |
| 193 | Kim bấm số 10 | Sản phẩm nhỏ gọn với trọng lượng chỉ 50g. Bấm được nhiều giấy hơn,dễ canh chỉnh vị trí bấm và học chứa kim chứa được gấp đôi so với sản phẩm thông thường. |  |  | Việt Nam | Thiên Long | Hộp | 1 |
| 194 | Ky hốt rác loại lớn | Vật liệu: nhựa Kích thước: 310 x 300 x 650 mm |  |  | Việt Nam | Hiệp Thành | Cái | 1 |
| 195 | Mỏ hàn xung 220V 100W | Mũi hàn được làm bằng hợp kim bạc Cuộn biến áp được quấn 100% đồng đỏ Công suất: 100W Điện áp hoạt động: 220V |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 2 |
| 196 | Nước giặt tinh dầu nước hoa 2,1 lít | Hoạt chất làm sạch nguồn gốc thiên nhiên, thân thiện hơn với môi trường. Quy cách đóng gói: Gói 2,1 Lit |  |  | Việt Nam | OMO comfort | Gói/ 2.1 Lit | 1 |
| 197 | Nước rửa chén 400 gam | Nước rửa chén: Hương chanh Dung tích: 400 gam An toàn cho người sử dụng |  |  | Việt Nam | Sunlight | Chai/400 gam | 7 |
| 198 | Nước rửa tay 450 gam | Nước rửa tay: Công thức Ag+ Khối lượng: 450 gam Mùi: Có mùi An toàn da tay |  |  | Việt Nam | LIFEBOY | Chai/450 gam | 2 |
| 199 | Nước tẩy | Nước tẩy Javel có công thức hóa học NaClO. Muối Natri Clorua Oxit có tính oxy hóa cực kỳ mạnh vì thế mà nước Javen có tính tẩy rửa và sát trùng rất tốt. |  |  | Việt Nam | Mỹ Hảo | Chai/550 gam | 2 |
| 200 | Pin AA 1,5V | Size: AA Voltage: 1,5V Mass: 18 gram Volume: 7 cm3 |  |  | Việt Nam | Maxell | Hộp/ 40 viên | 3 |
| 201 | Pin AAA 1,5V | Size: AA Voltage: 1,5V Mass: 18 gram Volume: 3,4 cm3 |  |  | Việt Nam | Maxell | Hộp/ 40 viên | 3 |
| 202 | Pin Lithium 3V | Dung tích: 220mAh Voltage: 3V Đường kính: 20 mm |  |  | Việt Nam | Maxell | Viên | 30 |
| 203 | Pin vuông 9V | Loại pin: Pin 9V vuông không sạc Điện thế: 9V Kích thước: 47,5 mm x 25,5 mm x 17,50 mm |  |  | Việt Nam | Toshiba | Hộp/12 viên | 12 |
| 204 | Relay 5V 12A 5 chân | Điện áp điều khiển: 12V Dòng điện cực đại: 10A Thời gian tác động: 10ms |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 14 |
| 205 | Rổ chữ nhật cao | Kích thước: 46,5 x 31 x 10,5 cm Nguyên liệu: nhựa PP Màu sắc: Dương - lá - đỏ - vàng |  |  | Việt Nam | Duy Tân | Cái | 1 |
| 206 | Rổ nhựa lớn | Kích thước: 55 x 36,5 x 11 cm Vật liệu: Nhựa PP Màu sắc: Đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương |  |  | Việt Nam | Duy Tân | Cái | 15 |
| 207 | Ruột chì 2B 0,5 mm | Ruột Chì 2B 0.5 mm Đóng gói: 70 mm x 30 Ngòi |  |  | Việt Nam | Gold | Hộp | 1 |
| 208 | Túi nilon kiếng 7 x 14 cm | Vật liệu: nhựa PP Kích thước 7*14 cm |  |  | Việt Nam | Tân Tuấn Hoàng | kg | 10 |
| 209 | Túi xốp 20x20 cm | Vật liệu: nylon Kích thước: 20x20 cm |  |  | Việt Nam | Saigon Coop | kg | 1 |
| 210 | Vòng đỡ phễu Ø80 mm | Vật liệu: Kim loại mạ Đường kính: 80mm Chiều dài: 195mm |  |  | Trung Quốc | ONELAB | Cái | 1 |
| 211 | Vòng phễu Ø60mm | Vật liệu: Kim loại mạ Đường kính: 60mm Chiều dài: 180mm |  |  | Việt Nam | ONELAB | Cái | 1 |
| 212 | Xô nhựa 20 lít | Kích thước: 37x34x33 cm Có nắp đậy có quai xách |  |  | Việt Nam | Duy Tân | Cái | 1 |
| 213 | 1,10-phenanthroline, C12H8N2.H2O | Dạng vật chất: Tinh thể trắng Tỉ trọng: 1,10 Điểm nóng chảy (℃): 97-101 Độ hòa tan trong nước: <0,01 G / 100 ML AT 21 ℃ |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/5 gam | 23 |
| 214 | 2-Naphthol, C10H8O | FTIR: Phù hợp với mẫu tiêu chuẩn Khoảng nóng chảy: 120-125°C Độ tinh khiết (GC): Tối thiểu. 98,00% |  |  | Ấn Độ | Himedia | Chai/500 gam | 12 |
| 215 | Acetic acid, C2H4O2 | Phần trăm độ tinh khiết: 36,0% - 37,0% Dư lượng hóa hơi ≤ 0,001% Clorua (Cl) ≤ 0,0001% Sulfate (SO4) ≤ 0,0001% |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 ml | 16 |
| 216 | Acetone, C3H6O | Phần trăm độ tinh khiết: ≥ 99,5% Điểm sôi(°C): 56±1 Dư lượng bay hơi: ≤ 0,001% Nước: ≤ 0,3% |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 ml | 10 |
| 217 | Aluminum chloride anhydrous, AlCl3 | Dạng vật lý: Dạng hạt hoặc bột màu trắng, có mùi axit clohydric mạnh. Mật độ tương đối: 2,44 Điểm nóng chảy(°C): 190 (253kPa) |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 gam | 27 |
| 218 | Ammonia Solution, NH4OH | Dạng vật chất: Là chất lỏng không màu, mùi hắc. Tỷ trọng tương đối (nước = 1): 0,91 Áp suất hơi bão hòa: 1,59 (20 °C) Độ hòa tan: Hòa tan trong nước, rượu |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 ml | 26 |
| 219 | Ammonium Cloride, NH4Cl | Dạng vật chất: Không mùi, vị mặn, dễ hút ẩm, dạng bột hoặc hạt kết tinh màu trắng. Điểm nóng chảy (°C): 520 Tính tan: Ít tan trong etanol, tan trong nước, tan trong glixerol, Thuộc tính khác: 340 |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 gam | 1 |
| 220 | Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate, (NH4) 2 Fe(SO4)2 6(H2O) | Dạng vật lý: Chất rắn không màu xanh lục Giá trị pH: 3-5, (50 g/l H2O, 20 ℃) Độ hòa tan: Hòa tan trong nước, hòa tan trong etanol |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 gam | 9 |
| 221 | Ammonium oxalate monohydrate, (NH4)2C2O4.H2O | Dạng vật lý: Chất rắn không vị màu trắng Giá trị pH: 6,3 (50 g/l H2O, 25℃) Điểm nóng chảy (℃): 70 Tỷ trọng thể tích (kg/m3): 480 Mật độ (g/cm3): 1,50 (20℃) |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 gam | 1 |
| 222 | Amoni hydroxit, NH4OH | Phần trăm độ tinh khiết ≥ 95 % Dạng vật lý: Là chất không màu, có mùi sốc đặc trưng. |  |  | Việt Nam | Chemsol | Can/30 kg | 1 |
| 223 | Bản mỏng sắc ký, TLC Silica gel 60 F254 | Tấm nhôm TLC, phủ silica gel với chất chỉ thị huỳnh quang F254. Các bản TLC silica gel số lượng 25 kích thước 20x20 cm dùng cho các ứng dụng sắc ký lớp mỏng. |  |  | Đức | Merck | Hộp/25 tấm | 13 |
| 224 | Barium chloride dihydrate, BaCl2.2H2O | Dạng vật lý: Tinh thể không màu hoặc hạt hoặc bột màu trắng. Hút ẩm nhẹ. Mật độ tương đối: 3,86 g/cm3 (20°C) Điểm nóng chảy (℃): 963 Điểm sôi (℃): 1.560 |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 gam | 11 |
| 225 | Bột graphene | Dạng vật lý: Bột màu xám đến xám đậm Độ tinh khiết: ≥95% Oxygen: ≤4% |  |  | Singapor | Sigma- Aldrich | Chai/500 mg | 1 |
| 226 | Butyl acetate, CH3COO(CH2)3CH3 | Độ tinh khiết: ≥99.0% Dạng vật lý: Chất lỏng không màu có hương vị trái cây. Độ nóng chảy: -73,5°C Điểm sôi: 126,1°C |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/ 500 ml | 15 |
| 227 | Calcium chloride anhydrous, CaCl2 | Dạng vật lý: Chất rắn màu trắng, không mùi Giá trị pH: 8-10 (100 g / l H2O, 20°C) Tỉ trọng tương đối: 2,15 g / cm3 (20°C) |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 gam | 16 |
| 228 | Calcium hydroxide, Ca(OH)2 | Hình vật chất: Bột mịn màu trắng, Điểm nóng chảy (°C): 550 Độ hòa tan: Không hòa tan trong nước, hòa tan trong axit, glycerin, không hòa tan trong rượu. |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 gam | 18 |
| 229 | Charcoal activated powder, C | Giá trị pH (dung dịch 50g / L, 25 °C): 5,0-7,0 Ethanol hòa tan: ≤ 0,2% Axit clohydric hòa tan: ≤ 0,8% Tổn thất khi sấy: ≤ 10,0% Dư lượng khi đánh lửa (dưới dạng sunfat): ≤ 2,0% |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 gam | 14 |
| 230 | Chlorofrom, CHCL3 | Phần trăm độ tinh khiết: 99% Dạng vật lý: Lỏng Dùng trong phòng thí nghiệm |  |  | Việt Nam | Chemsol | Chai/500 ml | 6 |
| 231 | Citric acid, (HOOCCH2)2C(OH)COOH | Hình thức và tính chất: Rắn, không màu, không vị. Giá trị pH: - 1,7 (100 g/l H2O, 20°C) Nhiệt độ bốc cháy (°C): 345 |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 gam | 1 |
| 232 | Cồn Ethanol, C2H5OH | Phần trăm độ tinh khiết: 99,9% Dạng vật lý: Chất lỏng không màu |  |  | Việt Nam | Chemsol | Can/30 lít | 3 |
| 233 | Copper(II) sulfate pentahydrate, CuSO4.5H2O | Dạng vật chất: Tinh thể màu xanh lam Điểm nóng chảy (°C): 200 Tính tan: Tan trong nước, tan trong ethanol loãng, không tan trong ethanol, amoniac |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 gam | 2 |
| 234 | Dầu, Petroleum Ether 60-90 | Dung môi sử dụng trong phân tích Nồng độ: 60-90% Dạng vật lý: Lỏng |  |  | Việt Nam | Chemsol | Chai/500 ml | 11 |
| 235 | Diethyl ether, C4H10O | Phần trăm độ tinh khiết: 99% Dạng vật lý: Chất lỏng Quy cách đóng gói: Chai 500 ml |  |  | Việt Nam | Chemsol | Chai/500 ml | 2 |
| 236 | Disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Na2HPO4.12H2O | Phần trăm độ tinh khiết: ≥99,0% Chloride(Cl): ≤0,001% Sulfate(SO4): ≤0,005% Total nitrogen (N): ≤0,002% |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 gam | 15 |
| 237 | DL-Isoborneol, C10H18O | Độ tinh khiết: 93% Độ hòa tan trong nước: không hòa tan trong nước. Độ hòa tan khác: dễ tan trong rượu, cloroform và ete |  |  | Mỹ | Fisher | Chai/500 gam | 1 |
| 238 | Dung dịch Acid sulfuric, H2SO4 | Độ tinh khiết: > 98% Dạng vật lý: Chất lỏng, không màu Dùng trong phòng thí nghiệm |  |  | Việt Nam | Chemsol | Can/39 kg | 1 |
| 239 | Dung dịch Chloroform, CHCl3 | Dạng vật lý: Chất lỏng không màu Độ nóng chảy: -63°C Độ sôi: 61°C |  |  | Mỹ | Fisher | Chai/4 Lit | 2 |
| 240 | Dung dịch Hydrochloric Acid, HCl | Độ tinh khiết: > 98% Dạng vật lý: Chất lỏng, không màu Dùng trong phòng thí nghiệm |  |  | Việt Nam | Chemsol | Can/30 kg | 1 |
| 241 | Dung dịch Potassium iodate, KIO3 | Phần trăm độ tinh khiết (KIO3): ≥99,8% pH (50g/L solution,25℃): 5,0-7,0 Chất không tan trong nước: 0,005% |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 gam | 1 |
| 242 | Dung dịch Sodium hydroxide, NaOH | Phần trăm độ tinh khiết (NaOH): ≥ 96,0% Carbonate(as Na2CO3): ≤ 1,5% Chloride(Cl): ≤ 0,005% Sulfate(SO4): ≤ 0,005% |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 gam | 9 |
| 243 | Dung môi Aceton, C3H6O | Phần trăm độ tinh khiết: ≥ 99% Dạng vật lý: Chất lỏng Điểm sôi: 56,5°C Độ ẩm: < 0,3% |  |  | Việt Nam | Chemsol | Chai/500 ml | 7 |
| 244 | Dung môi Ethyl acetate, CH3COOC2H5 | Phần trăm độ tinh khiết: 95% Dạng vật lý: Chất lỏng Quy cách đóng: Chai 500 ml Dùng trong phòng thí nghiệm |  |  | Việt Nam | Chemsol | Chai/500 ml | 6 |
| 245 | Ethanol, C2H5OH | Phần trăm độ tinh khiết: 96% Dạng vật lý: Chất lỏng Dùng trong phòng thí nghiệm |  |  | Việt Nam | Chemsol | Lít | 30 |
| 246 | Ethanol 96%, C2H6O | Dạng vật chất: Chất lỏng không màu Độ tinh khiết: 96% Điểm sôi (°C): 78,3 |  |  | Việt Nam | Chemsol | Can/200 lít | 2 |
| 247 | Ethanol 99,8%, C2H5OH | Phần trăm độ tinh khiết: 99,8% Dạng vật lý: Chất lỏng không màu Quy cách đóng gói: Chai 500ml |  |  | Việt Nam | Chemsol | Chai/500 ml | 76 |
| 248 | Ethanol 99,9%, C2H5OH | Phần trăm độ tinh khiết: 99,9% Dạng vật lý: Chất lỏng không màu Dùng trong phòng thí nghiệm |  |  | Việt Nam | Chemsol | Chai/1 Lit | 100 |
| 249 | Ethanol absolute, C2H6O | Dạng vật chất: Chất lỏng không màu Tỷ trọng tương đối (nước = 1): 0,79 Mật độ hơi tương đối (không khí = 1): 1,59 Điểm nóng chảy (°C): -114,1 Điểm sôi (°C): 78,3 |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 ml | 40 |
| 250 | Ethyl acetate, C4H8CO2 | Độ tinh khiết: > 99,75% Dạng vật lý: Chất lỏng Phổ hồng ngoại phù hợp với cấu trúc Nước: < 0,005% Dư lượng khi bay hơi: < 0,0005% |  |  | Việt Nam | Chemsol | Chai/500 ml | 15 |
| 251 | Ethyl acetate, CH3COOC2H5 | Phần trăm độ tinh khiết: ≥ 99,5% Evaporation residue: ≤ 0,0005% Water(H2O): ≤ 0,1% |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 ml | 2 |
| 252 | Ethylene glycol, C2H6O2 | Dạng vật chất: Chất lỏng không màu, không mùi, ngọt, nhớt. Mật độ tương đối (nước = 1): 1,11 |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 ml | 10 |
| 253 | Ethylenediamine tetraacetic acid disodium salt, C10H14N2O8Na2.2H2O | Phần trăm độ tinh khiết (C10H14Na2N2O8,2H2O): ≥99,0 Chloride(Cl): ≤0,005% Sulfate(SO4): ≤0,02% |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/250 gam | 2 |
| 254 | Glycerol, C3H8O3 | Phần trăm độ tinh khiết: ≥99,0% Dạng vật lý: Chất lỏng sánh không màu, không mùi, có vị ngọt ấm, có thể hút ẩm. Chloride(Cl): ≤0,0001% Sulfate(SO4): ≤0,0005% |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 ml | 30 |
| 255 | Hexane, C6H14 | Phần trăm độ tinh khiết ≥ 95 % Dạng vật lý: Lỏng Dùng trong phòng thí nghiệm |  |  | Việt Nam | Chemsol | Chai/500 ml | 12 |
| 256 | Hợp chất Aceton, C3H6O | Phần trăm độ tinh khiết: ≥ 99% Dạng vật lý: Chất lỏng Điểm sôi: 56,5°C Độ ẩm: < 0,3% |  |  | Việt Nam | Chemsol | Phuy/160 kg | 2 |
| 257 | Hydrochloric acid, HCl | Dạng vật lý: Là chất khí cô đặt không màu, mùi hắc. Tỉ trọng tương đối: 1,19 Tỉ trọng hơi tương đối: 1,27 Điểm nóng chảy (°C): -114,2 |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 ml | 29 |
| 258 | Hydrogen peroxide 30%, H2O2 | Phần trăm độ tinh khiết (H2O2): ≥ 30,0% Dư lượng hóa hơi: ≤ 0,005% Acidity(as H+), mmol/100g: ≤ 0,1 |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 ml | 19 |
| 259 | Hydroxylammonium chloride, H4ClNO | Dạng vật lý: Tinh thể màu trắng Khối lượng phân tử: 69,50 Điểm nóng chảy (℃): 151 Tỷ trọng: tỷ trọng tương đối (nước = 1) 1,67 (17℃ ) |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/100 gam | 38 |
| 260 | Iodine, I2 | Dạng vật chất: Tinh thể màu tím có ánh kim loại, giòn, dễ thăng hoa. Mật độ tương đối (nước=1): 4,93 (25℃,Chất rắn) Mật độ hơi tương đối: 9,0 Điểm nóng chảy (℃): 113,5 |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/250 gam | 2 |
| 261 | Iron(II) sulfate heptahydrate, FeSO4.7H2O | Phần trăm độ tinh khiết: 99,0% - 101,0% Chất không tan trong nước: ≤ 0,005% Chloride(Cl): ≤ 0,001% |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 gam | 32 |
| 262 | Iron(III) chloride hexahydrate, FeCl3.6H2O | Phần trăm độ tinh khiết: ≥ 99,0% Dạng vật lý: Tinh thể màu nâu sẫm, có vẩy. Chất không tan trong nước: ≤ 0,01% Free acid(as HCl): ≤ 0,1% |  |  | 144.100 | GHTECH | Chai/500 gam | 12 |
| 263 | Iso-Pentanol, (CH3)2CHCH2CH2OH | Hình thức và tính chất: Chất lỏng không màu, có mùi khó chịu. Điểm nóng chảy(°C): -117,2 Độ hòa tan: Hòa tan trong nước, hòa tan trong rượu, ether. |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 ml | 9 |
| 264 | Isopropanol, C3H8O | Dạng vật lý: Chất lỏng Phần trăm độ tinh khiết: 99% Dùng trong phòng thí nghiệm |  |  | Việt Nam | Chemsol | Chai/500 ml | 24 |
| 265 | Magnesium sulfate heptahydrate, MgSO4.7H2O | Phần trăm độ tinh khiết (MgSO4.7H2O): ≥ 99,0% pH: 5,0 - 8,0 Chất không tan trong nước: ≤ 0,005% |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 gam | 13 |
| 266 | Muối biển, NaCl | Muối đã được sấy khô, hạt trắng mịn. Muối có màu sắc và vị mặn đặc trưng |  |  | Việt Nam | Sosal Group | Gói/1 kg | 21 |
| 267 | n-Butanol, C4H10O | Phần trăm độ tinh khiết: ≥99,5% Dư lượng bay hơi: ≤0,001% Các hợp chất cacbonyl (dưới dạng CO): ≤0,02% |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 ml | 12 |
| 268 | Nitric acid, HNO3 | Hình thức và đặc tính: Sản phẩm nguyên chất là chất lỏng bốc khói trong suốt không màu, vị chua. Mật độ tương đối: 1,50 (khan) Mật độ hơi tương đối: 2,17 |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 ml | 33 |
| 269 | Ống chuẩn KMnO4 0,1 N | Dung dịch chuẩn độ 0,1N Định lượng 1 lít sau khi pha |  |  | Việt Nam | Chemsol | Ống | 5 |
| 270 | Oxalic acid , (COOH)2.2H2O | Dạng vật lý: Bột trắng, chua, không hôi. Tỉ trọng tương đối: 1,90 Tính tan: Tan trong nước, etanol, không tan trong benzen, cloroform. |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 gam | 1 |
| 271 | Phosphorus acid, H3PO4 | Dạng vật chất: Chất kết tinh không màu, không mùi, có vị chua Mật độ tương đối: 1,87 (tinh khiết) Mật độ hơi tương đối: 3,38 |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 ml | 28 |
| 272 | Potassium bromide, KBr | Độ tinh khiết (KBr): ≥99,0% Chất không tan trong nước: ≤0,005% Clorua(Cl): ≤0,2% Bromat(BrO3): ≤0,001% Iốt(I): ≤0,005% |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 gam | 1 |
| 273 | Potassium chloride, KCl | Phần trăm độ tinh khiết(KCl) ≥99,5% Iodide(I): 0,002% |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 gam | 9 |
| 274 | Potassium hydroxide, KOH | Phần trăm độ tinh khiết: ≥ 85,0% Carbonate(as K2CO3): ≤ 1,5% Chloride(Cl): ≤ 0,01% |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 gam | 10 |
| 275 | Potassium iodate, KIO3 | Phần trăm độ tinh khiết (KIO3): ≥99,8% pH (50g/L solution,25℃): 5,0-7,0 Chất không tan trong nước: 0,005% Iodide(I): 0,002% |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/250 gam | 1 |
| 276 | Potassium iodide, KI | Phần trăm độ tinh khiết (KI): ≥99,0% Chất không hòa tan trong nước: ≤0,01% Sulfate(SO4): ≤0,005% |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 gam | 2 |
| 277 | Potassium Iodide, KI | Dạng vật lý: Chất rắn, màu trắng Độ sôi: 1.330°C Độ nóng chảy: 680°C |  |  | Mỹ | Fisher | Chai/500 gam | 2 |
| 278 | Potassium oxalate monohydrate, K2C2O4.H2O | Phần trăm độ tinh khiết: ≥99,8% Insoluble matter in water: ≤0,003% Chloride(Cl): ≤0,001% |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 gam | 5 |
| 279 | Silica gel 230 - 400 mesh (37 - 63 µm), hạt nhồi cột sắc ký | Dạng vật lý: Bột màu trắng Độ hòa tan: Không hòa tan trong nước Kích thước hạt 1: tối thiểu. 80,0% đi qua 230 mesh (63 µm) |  |  | Ấn Độ | Himedia | Chai/500 gam | 18 |
| 280 | Silica gel 60, 0,04 - 0,06 mm, SiO2 | Đọ hòa tan: Tan trong nước pH (10%, H2O): 7 Fe: ≤0,03% |  |  | Tây Ban Nha | Scharlau | Chai/1 kg | 1 |
| 281 | Silver nitrate, AgNO3 | Dạng vật lý: Tinh thể hình thoi không màu hoặc tinh thể màu trắng, có vị đắng. Điểm nóng chảy (°C): 212 Độ tinh khiết: ≥ 99,8% |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/100 gam | 2 |
| 282 | Sodium acetate anhydrous, CH3COONa | Phần trăm độ tinh khiết: ≥99.0% Chloride (Cl): ≤0,002% Sulfide (as SO4): ≤0,003% |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 gam | 15 |
| 283 | Sodium carbonate anhydrous, Na2CO3 | Phần trăm độ tinh khiết(Na2CO3): ≥ 99,8% Chất không tan trong nước: ≤ 0,01% Hóa hơi khi sấy(300°C): ≤ 1,0% |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 gam | 34 |
| 284 | Sodium chloride, NaCl | Phần trăm độ tinh khiết (NaCl) ≥ 99,5% Giá trị pH (dung dịch 50g / L, 25 ℃): 5,0 - 8,0 |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 gam | 57 |
| 285 | Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, NaH2PO4.2H2O | Phần trăm độ tinh khiết(NaH2PO4.2H2O): ≥99,0% Chloride(Cl): ≤0,005% Sulfate(SO4): ≤0,005% |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 gam | 15 |
| 286 | Sodium hydrogen carbonate, NaHCO3 | Phần trăm độ tinh khiết(NaHCO3): ≥99,5% Chloride(Cl): ≤0,002% |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 gam | 5 |
| 287 | Sodium hydrogen sulfite, NaHSO3 | Độ tinh khiết: ≥99,5%. Mật độ tương đối: (water=1): 1,48(20℃) Tính tan: Hoà tan trong nước. Ít tan trong ethanol, dietyl ete. |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 gam | 6 |
| 288 | Sodium hydroxide, NaOH | Phần trăm độ tinh khiết (NaOH): ≥ 96,0% Carbonate (as Na2CO3): ≤ 1,5% Chloride (Cl): ≤ 0,005% |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 gam | 12 |
| 289 | Sodium nitrite, NaNO2 | Độ tinh khiết(NaNO2): ≥ 99,0% Chất không tan trong nước: ≤ 0,002% Clorua(Cl): ≤ 0,005% |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 gam | 2 |
| 290 | Sodium sulfate anhydrous, Na2SO4 | Phẩn trăm độ tinh khiết (Na2SO4): ≥ 99,0% Giá trị pH (dung dịch 50g / L, 25 °C): 5,0 - 8,0 |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 gam | 22 |
| 291 | Sodium thiosulfate pentahydrate, Na2S2O3.5H2O | Phần trăm độ tinh khiết (Na2S2O3.5H2O): ≥99,0% Giá trị pH (dung dịch 50g / L, 25 ℃): 6,0 - 7,5 |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 gam | 2 |
| 292 | Sulfanilic acid, NH2C6H4SO3H | Dạng vật lý: Dạng bột màu trắng. Mật độ tương đối: 1,5 Tính tan: Tan trong nước, tan trong nước nóng, không tan trong rượu, ete, benzen, tan trong dung dịch natri hydroxit. |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/100 gam | 2 |
| 293 | Sulfuric acid, H2SO4 | Dạng vật lý: Sản phẩm nguyên chất là chất lỏng nhờn trong suốt không màu, không mùi. Tỉ trọng tương đối: 1,83 Mật độ hơi tương đối: 3,4 |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 ml | 29 |
| 294 | Toluen, C6H5CH3 | Dung môi sử dụng trong phân tích Phần trăm độ tinh khiết: ≥99,0% Dạng vật lý: Lỏng |  |  | Việt Nam | Chemsol | Chai/500 ml | 10 |
| 295 | Toluene, C7H8 | Độ tinh khiết: ≥ 99,5% Dạng vật lý: Chất lỏng trong suốt không màu, tương tự như benzen, có mùi thơm. Mật độ hơi tương đối: 3,14 Điểm nóng chảy(°C): -94,9 |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 ml | 1 |
| 296 | Xylene,C8H10 | Phần trăm độ tinh khiết ≥99% Dạng vật lý: Chất lỏng Dung môi sử dụng trong phân tích |  |  | Việt Nam | Chemsol | Chai/500 ml | 10 |
| 297 | Xylenol orange, C31H28N2Na4O13S | Dạng vật lý: Rắn, đen, mùi đặc biệt. Khối lượng phân tử: 760,60 pH: 8,1 Tỉ trọng khối lượng lớn: 250kg / m3 |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/5 gam | 1 |
| 298 | Zinc granular, Zn | Dạng vật lý: Dạng hạt, bạc và không vị. Điểm nóng chảy (℃): 419 Điểm sôi (℃): 906 Mật độ (g / cm3): 7,13 (20 ℃) |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 gam | 3 |
| 299 | Zinc oxide, ZnO | Độ tinh khiết (tính bằng máy đo ZnO): ≥99,0% Chất không tan trong axit sunfuric: ≤0,01% Nitrat (NO3): ≤0,003% |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 gam | 4 |
| 300 | Zinc sulfate heptahydrate, ZnSO4.7H2O | Phần trăm độ tinh khiết: ≥99,5% pH value (50g / L solution, 25 ℃): 4,4 - 6,0 Water insoluble: ≤0,01% |  |  | Trung Quốc | GHTECH | Chai/500 gam | 7 |

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | Thời gian thực hiện gói thầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |